                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

[image: image1.png]



ИП________________Андрейченко А.В.

01 октября 2025г.

Прейскурант цен на услуги по ремонту холодильного оборудования
	№ п/п
	Виды проводимых работ
	Стоимость (руб.) без НДС

	
	Выезд специалиста на объект  по г. Таганрогу
	650

	
	Выезд специалиста на объект к заказчику: Транспортные расходы Таганрог - Ростов-на-Дону - Таганрог
	2450

	
	Транспортные расходы по Ростовской области и ЮФО за 1 пройденный км. пути (расстояние рассчитывается в обе стороны)
	19 руб/км

	
	Диагностика оборудования включает в себя: выявление неисправностей, определение причин их возникновения,  составление перечня материалов (ЗИП) для восстановления работоспособности оборудования, а также работы по наладке трудоемкостью менее 0,5 часа без применения запасных частей:

- категория 1 сложности — простое оборудование со встроенным агрегатом с подключением 220В (бытовые холодильники, морозильники, лари, бонеты, промышленные холодильники, холодильные и морозильные шкафы, горки, лари, бонеты

- категория 2 сложности – оборудование с подключением 220 и 380В (сплит-системы, моноблоки и ледогенераторы)

- категория 3 сложности  (центральные холодильные машины, шкафы шоковой заморозки, шок куллеры, сложное холодильное оборудование с компьютерным управлением
	1400,00

2000,00

2500,00

	ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	
	Чистка водяной системы ледогенератора (без учета расходных материалов)
	3000,00

	
	Замена компрессора (включает в себя: замену компрессора, установку фильтров, вакуумирование системы, заправку системы фреоном и проверку работоспособности оборудования, вывод на рабочий режим – без стоимости материалов для  выполнения обязательного стандартного перечня ремонтных работ при замене компрессора):
	

	
	- ларь, прилавок, шкаф  и т.п.
	5160,00

	
	- моноблок, горка, бонета, сплит-система ит.д.
	7200,00

	
	- централь, агрегат (без смены масла)
	9450,00

	
	- централь, агрегат (со сменой масла, но без его стоимости)
	11775,00 

	
	Замена фреонового конденсатора, испарителя (включает в себя: замену конденсатора, вакуумирование системы, заправку системы фреоном и проверку работоспособности оборудования, ввод на рабочий режим – без стоимости материалов для обязательного стандартного перечня ремонтных работ при замене компрессора):
	

	
	- витрина, шкаф, прилавок  и т.д
	5820,00

	
	- моноблок, бонета, горка, сплит-система и т.д.
	7620,00 

	
	Чистка внутреннего объема холодильного контура оборудования со встроенным агрегатом  
	 

	

	(включает в себя: отсоединение рабочих частей конденсатоора, промывку съемных деталей с помощью хим. средств, продувку системы, проверку фильтров, чистка компрессора, вакуумирование системы, проверка системы фреоновой системы хладоносителя  и общую проверку работоспособности оборудования):
	

	
	- ларь,ледогенератор (бытовой) витрина, шкаф  и т.д.
	6225,00

	
	- бонета, горка,ледогенератор (промышленный), аппарат шоковой    за-  

морозки, аппарат для изготовления мороженного и т.д.         
	8700,00 

	
	Устранение утечки в холодильном контуре (включает в себя определение места утечки, устранение, вакуумирование системы, заправку системы фреоном и проверку работоспособности оборудования – без стоимости материалов для выполнения ремонтных работ в ходе устранения утечки):
	

	
	- ларь, прилавок, шкаф, и т.д.
	3975,00

	
	- бонета, горка, аппараты для приготовления льда и мороженного,  

аппараты шоковой заморозки, сплит системы  и тд.
	7275,00

	
	- централь
	 10125,00 

	
	Замена фильтра (включает в себя: установку фильтра (без стоимости самого фильтра), вакуумирование системы, заправку или дозаправка системы фреоном выполняется отдельно)   и проверку работоспособности оборудования с уже замененным фильтром)):
	

	
	- встроенный холод
	2400-4275,00

	
	- централь (разборный)
	2775- 6000,00

	
	- централь  (неразборный)
	5925,00 

	
	Замена ТРВ, соленоидного вентиля (включает в себя: замену, вакуумирование системы, (заправку или дозаправка системы фреоном выполняется отдельно) и проверку работоспособности оборудования):
	

	
	- под гайку
	3675,00

	
	- под пайку
	5340,00 

	
	Ремонт капиллярной трубки ( включает в себя: замену или продувку высоким давлением капиллярной трубки, вакуумирование системы, заправка или дозаправка холод системы фреоном  выполняется отдельно) и проверку работоспособности оборудования):
	

	
	- витрина, горка, сплит-система, бонета, шокер, моноблок и т.д.
	4275,00

	
	- ларь (возможна только продувка)
	2475,00 

	
	Замена электронного блока управления (включает в себя: замену ЭБУ, программирование. регулировку и проверку работоспособности оборудования в соответствии с заданными параметрами работы холодильной системы):
	

	
	- встроенный холод и потребитель выносного холода (без датчика)
	1275,00

	
	- встроенный холод и потребитель выносного холода (с датчиками)
	3750,00

	
	- централь (с датчиками)
	5475,00

	
	- централь (без датчика с р.д.)
	4350,00

	
	Замена электродвигателя вентиляторабез перекоммутации проводов)
	900,00

	
	- встроенный холод
	2025,00

	
	- потребитель выносного холода, агрегатная часть
	1050,00

	
	Замена таймера, кнопки, дросселя, стартера, пускозащитного  реле, лампы
	825,00

	
	Замена контактора, магнитного пускателя, термостата, датчика температуры, датчика давления
	2400,00

	
	Перекоммутация электрической схемы:
	

	
	- встроенный холод
	2475,00

	
	- сплит-система, агрегат
	4350,00

	
	- централь
	6375,00

	
	Очистка конденсатора (расчет по колличеству вентиляторов):
	

	
	- без снятия вентилятора
	1200,00

	
	- с демонтажем вентилятора
	2025,00

	
	- аппаратом высокого давления
	2775,00

	
	- аппаратом высокого давления с демонтажем двигателя
	2475,00

	
	Заправка хладогентом и маслом (без учета стоимости снятия и установки компрессора, промывки и чистки внутреннего контура и без стоимости материала для заправки):
	4350 – 10350,00

	
	- хладагент для встроенного холода (за 1 кг)
	2325,00

	
	- хладагент и масло для встроенного холода (за 1 кг)
	4725,00

	
	- хладагент для выносного холода
	2325-4500,00

	
	- заправка маслом моноблока, сплит-системы, агрегата, ЦХМ
	3675,00

	
	- замена масла в монблоке, сплит-системе, агрегате
	5100,00

	
	- замена масла в ЦХМ
	6300,00

	
	Регулировка блока управления:
	

	
	- встроенный холод и потребитель выносного холода, моноблок
	1275,00

	
	- сплит-система, агрегат
	3225,00

	
	- централь
	5250,00

	
	Иные работы (разборка корпусов, перемещение или передвижение оборудования, такелажные работы, отключение оборудования от коммуникаций, выполнение ремонтных работ которых нет в перечне) Оцениваются по факту затраченного времени, исходя из стоимости одного нормочаса для одного человека.
	2000

	
	К иным работам относятся так же работы, связанные с подготовкой оборудования к замене неисправного элемента, если эти работы существенные и занимают время по продолжительности более  0,25н.часа.
	


ПРИМЕЧАНИЕ: 
Стоимость услуг в прейскурантах отражена без НДС. Величина НДС в процентах определяется из текущего (действующего) налогового режима Исполнителя и добавляется дополнительно к стоимости услуг. В стоимость услуг не входит стоимость запасных частей, смазочных и расходных материалов.

[image: image2.png]


ИП Андрейченко А.В. 

_______________ /Андрейченко А.В./
М.П.
